## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 59/28
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 28/06/2021 09:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FRANCISCO SÁ/MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
26409 | 0001 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO QUE RETÉM ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTUS, CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO), ALIMENTAÇÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, VAZÃO DE AR ENTRE 450 E 1200M3, TIPO "SPLIT" COM SELO PROCEL B DE CONSUMO DE ENERGIA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. INCLUSO O VALOR DO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. SPLIT INVERTER | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 24964 |  | 0
26408 | 0002 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS: - TIPO 3 - 12.000 BTUS REGIÃO SUL E SUDESTE DEMAIS REGIÕES MODELO SPLIT HIGH WALL SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO COR BRANCO BRANCO ENCE A A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM SIM TERMOSTATO DIGITAL DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING SLEEP E SWING VOLTAGEM 110 V 220 V. SPLIT INVERTER | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 24965 |  | 0
26410 | 0003 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS: TIPO - 18.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO BRANCO. FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H ,CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V. SPLIT INVERTER. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 24966 |  | 0
26412 | 0004 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS: - TIPO 1 - 30.000 BTUS REGIÃO SUL E SUDESTE DEMAIS REGIÕES MODELO SPLIT HIGH WALL SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO COR BRANCO BRANCO ENCE NO MÍNIMO D NO MÍNIMO D FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 1.150 M³/H NO MÍNIMO 1.150 M³/H, CONTROLE REMOTO TERMO,STATO DIGITAL DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V . SPLIT INVERTER. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 24967 |  | 0
26426 | 0005 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS: 9.000 BTUS REGIÃO SUL E SUDESTE DEMAIS REGIÕES MODELO SPLIT HIGH WALL SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO COR BRANCO BRANCO ENCE A A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM SIM TERMOSTATO DIGITAL DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V 220 V. SPLIT INVERTER. | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 24968 |  | 0
37110 | 0006 | AR CONDICIOANDO 15.000 BTUS: TIPO - 15.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO BRANCO. FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H ,CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V. SPLIT INVERTER. | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 24969 |  | 0
33574 | 0007 | Cortina de Ar – 120 cm; Com velocidade de ar mínima: 11,5M/s;Com vazão de no mínimo de 1.700 M³/h; com nível de ruído deaprox. 60 db; voltagem de 220 V; para instalação em até 3 metrosde altura sem perder a eficiência de isolamento; Com controleremoto; Certificado do Inmetro; equipamento fornecido de acordo com a legislação vigente; Manual de instruções e certificado degarantia em português com prazo de garantia mínima de 12meses. | UNIDADE | 12 | 0 | 0 |  | 24970 |  | 0
33573 | 0008 | Cortina de Ar – 90 cm; Com velocidade de ar mínima: 11,5M/s;Com vazão de no mínimo de 1.200 M³/h; com nível de ruído deaprox. 55/52db; voltagem de 220 V; para instalação em até 3metros de altura sem perder a eficiência de isolamento; Comcontrole remoto; Certificado do Inmetro; equipamento fornecidode acordo com a legislação vigente; Manual de instruções ecertificado de garantia em português com prazo de garantiamínima de 12 meses. | UNIDADE | 12 | 0 | 0 |  | 24971 |  | 0
33575 | 0009 | Cortina de Ar 150 cm; Com velocidade de ar mínima: 11,5M/s;Com vazão de no mínimo de 1.700 M³/h; com nível de ruído deaprox. 60 db; voltagem de 220 V; para instalação em até 3 metrosde altura sem perder a eficiência de isolamento; Com controleremoto; Certificado do Inmetro; equipamento fornecido de acordo com a legislação vigente; Manual de instruções e certificado degarantia em português com prazo de garantia mínima de 12meses. | UNIDADE | 12 | 0 | 0 |  | 24972 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)