## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0061/0030
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 07/07/2021 09:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DIVERSOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCISCO SÁ/MG,
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
23587 | 0001 | ACIDO ÚRICO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO ACIDO ÚRICO NO SORO, PLASMA OU URINA. MÉTODO UOD/PAP. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 20 MG/DL; HDBS: 0,80 MMOL/L; 4AF:0,25 MMOL/L; URICASE > 100U/L; PEROXIDASE > 1200U/L; TRIS 120 MMOL/L; TRIS: PH 7,6– APRESENTAÇÃO DO KIT : 2X100 ML + PADRÃO 10MG/DL – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 40 | 0 | 0 |  | 25949 |  | 0
32695 | 0002 | ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE ADULTO – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 500 UNIDADES DESCRIÇÃO: INDICADO PARA USO APÓS PUNÇÕES. - PREVINE INFECÇÕES - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. MODELO ADULTO. . | CAIXA | 60 | 0 | 0 |  | 25866 |  | 0
32696 | 0003 | ADESIVO PÓS COLETA DE SANGUE PEDIÁTRICO – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 500 UNIDADES DESCRIÇÃO: INDICADO PARA USO APÓS PUNÇÕES. - PREVINE INFECÇÕES - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. MODELO PEDIÁTRICO. . | CAIXA | 80 | 0 | 0 |  | 25867 |  | 0
32708 | 0004 | AGULHA 25 X 07 PARA COLETA MÚLTIPLA À VÁCUO – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES DESCRIÇÃO: SÃO SILICONIZADAS E TÊM O BISEL TRIFACETADO COM CORTE A LASER, PARA UM MELHOR DESLIZAMENTO DA AGULHA NA VEIA E APRESENTAM MEDIDAS RECOMENDADAS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DE QUALIDADE. SIMILAR À MARCA BD. . | CAIXA | 200 | 0 | 0 |  | 25868 |  | 0
32709 | 0005 | AGULHA 25 X 08 PARA COLETA MÚLTIPLA À VÁCUO – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES DESCRIÇÃO: SÃO SILICONIZADAS E TÊM O BISEL TRIFACETADO COM CORTE A LASER, PARA UM MELHOR DESLIZAMENTO DA AGULHA NA VEIA E APRESENTAM MEDIDAS RECOMENDADAS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DE QUALIDADE. SIMILAR À MARCA BD. . | CAIXA | 100 | 0 | 0 |  | 25869 |  | 0
32474 | 0006 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRICO. DESCRITIVO DO REAGENTE:LINEARIDADE: 300 MG/DL; R1: PEG 8000 3G/L EM TAMPÃO TRIS 20 MMOL/L, PH 8,3; R2: SORO DE CABRA ANTI-Α-1-GPA, PH 7,5 – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 40 ML + R2 10 ML + CALIBRADOR – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 50 | 0 | 0 |  | 25870 |  | 0
23599 | 0007 | AMILASE – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE DA AMILASE (1,4-ALFA-D-GLICOSE GLICANOHIDROLASE EC 3.2.11, NO SORO, PLASMA OU URINA. MÉTODO CINETICO CNPG3. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE 2000U/L; R1: MÊS PH=6.0, 0,125 MOL/L; CLORETO DE SÓDIO 0,4375 MOL/L; ACETATO DE CÁLCIO 7,5 MMOL/L; TIOCIONATO DE POTÁSSIO 1,125 MOL/L; R2: CNPG3 14 MMOL/L – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 80 ML + R2 20 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 50 | 0 | 0 |  | 25950 |  | 0
15129 | 0008 | ANTICOAGULANTE CITRATO – FRASCO COM 20 ML - SIMILAR AO BIOCLIN | FRASCO | 30 | 0 | 0 |  | 25871 |  | 0
15126 | 0009 | ANTICOAGULANTE EDTA – FRASCO COM 20 ML - SIMILAR AO BIOCLIN | FRASCO | 40 | 0 | 0 |  | 25927 |  | 0
15125 | 0010 | ANTICOAGULANTE EDTA – FRASCO COM 250 ML – SIMILAR AO BIOCLIN | FRASCO | 10 | 0 | 0 |  | 25928 |  | 0
15128 | 0011 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – FRASCO COM 20 ML - SIMILAR AO BIOCLIN | FRASCO | 30 | 0 | 0 |  | 25929 |  | 0
15127 | 0012 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – FRASCO COM 250 ML - SIMILAR AO BIOCLIN | FRASCO | 10 | 0 | 0 |  | 25930 |  | 0
2590 | 0013 | AZUL DE CRESIL BRILHANTE – FRASCO COM 100 ML | FRASCOS | 10 | 0 | 0 |  | 25872 |  | 0
23603 | 0014 | BILIRRUBINA TOTAL/DIRETA – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO COLORIMÉTRICO DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 15 MG/DL; ACELERADOR 257MMOL/L; BENZONATO DE SÓDIO E 860 MMOL/L DE ACETADO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA; REAGENTE SULFANILICO 13 MMOL/L; 0,18 MMOL HCL; NITRITO: 72 MMOL; PADRAO DE BILIRRUIBINA LIOFILIZADO – APRESENTAÇÃO DO KIT: 500 ML DE ACELERADOR + 200 ML DE REAGENTE SULFANILICO + 10 ML DE NITRITO + PADRÃO – LIQUIDO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25951 |  | 0
32473 | 0015 | CALCIO ARSENAZO III – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO CONTENDO R1 TAMPAO MÊS 16 MMOL/L, PH 6,5, ARSENAZO III 0,18 MMOL/L – KIT COM 100 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 80 | 0 | 0 |  | 25952 |  | 0
32641 | 0016 | CALIBRADOR DE BIOQUÍMICA NIVEL 1 COM PARÂMETROS PARA: ACIDO ÚRICO; AMILASE; BILIRRUBINA TOTAL/DIRETA; CKNAC; CLORO; COLESTEROL; CREATININA; FERRO; FÓSFORO; FOSFATASE; HDL DIRETO; GLICOSE; LDH; PROTEÍNA TOTAL; ALBUMINA; TGO; TGP; TRIGLICÉRIDES E URÉIA) – APRESNETAÇÃO DO KIT:5 ML. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25931 |  | 0
23616 | 0017 | CALIBRADOR DE BIOQUÍMICA NIVEL 2 COM PARÂMETROS PARA: ACIDO ÚRICO; AMILASE; BILIRRUBINA TOTAL/DIRETA; CKNAC; CLORO; COLESTEROL; CREATININA; FERRO; FÓSFORO; FOSFATASE; HDL DIRETO; GLICOSE; LDH; PROTEÍNA TOTAL; ALBUMINA; TGO; TGP; TRIGLICÉRIDES E URÉIA) – APRESNETAÇÃO DO KIT:5 ML (DA MESMA MARCA DOS KITS DE BIOQUIMICA). SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25932 |  | 0
23791 | 0018 | CALIBRADOR PARA COAGULAÇÃO NORMAL – APRESENTAÇÃO: KIT C/ 03 FRASCOS DE 01 ML DESCRIÇÃO: PLASMA CONTROLE CONTENDO 3 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ PROTÉICA LIOFILIZADA. APLICÁVEL A VÁRIOS TIPOS DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS DE COAGULAÇÃO. PARÂMETROS: FIBRINOGÊNIO, TP E TTPA. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – PLASMA CONTROLE NORMAL – 3 X 1 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 40 | 0 | 0 |  | 25873 |  | 0
23728 | 0019 | CALIBRADOR PARA COAGULAÇÃO PATOLÓGICO – APRESENTAÇÃO: KIT C/ 03 FRASCOS DE 01 ML DESCRIÇÃO: PLASMA CONTROLE CONTENDO 3 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ PROTÉICA LIOFILIZADA. APLICÁVEL A VÁRIOS TIPOS DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS DE COAGULAÇÃO. PARÂMETROS: FIBRINOGÊNIO, TP E TTPA. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – PLASMA CONTROLE NORMAL – 3 X 1 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 40 | 0 | 0 |  | 25874 |  | 0
23607 | 0020 | CK MB – KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CREATINA QUINASE SUBUNIDADE B (CKMB) EM SORO – METODO: RTAMPÃO INDOL 100 MMOL/L, PH 6,7, - AZIDA SÓDICA 0,09%, R2 CREATINA FOSFATO 30MM, ADP 2MM, AZIDA SÓDICA 0,09% P/V – R1 40 ML + R2 10 ML + CONTROLE 1,0 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25933 |  | 0
32639 | 0021 | CKNAC – KIT PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA CREATININA QUINASE NO SORO OU PLASMA. MÉTODO UV (IFCC). DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 2046 U/L; R1: N-ACELTILCISTEINA 25MMOL/L; NADP 2,5MMOL/L; R2: CREATINO FOSFATO 250MMOL/L; ADP 15,2 MMOL/L –APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 40 ML +R2 10 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 50 | 0 | 0 |  | 25934 |  | 0
23590 | 0022 | COLESTEROL – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL NO SORO. MÉTODO: CHOD/PAP. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 500 MG/DL; FENOL 0,6MMOL/L; 4AF MMOL/L; COLESTEROL OXIDADE >200U/L; COLESTEROL ESTEARASE > 350 U/L; PEROXIDASE >1500 U/L; TRIS 200 MMOL/L, PH 7,2 – APRESENTAÇÃO DO KIT: 200 ML + PADRÃO - LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25966 |  | 0
37032 | 0023 | CONTADOR DE CÉLULAS – APRESENTAÇÃO: UNIDADE DESCRIÇÃO: POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 12 TECLAS, SENDO 10 TECLAS DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO; VISOR DIGITAL; REGISTRO DE LEUCÓCITOS, FUNÇÕES DE CÁLCULO DE VALORES ABSOLUTOS E ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS; CONTAGEM DE ERITROBLASTOS EM SEPARADO; ALARME SONORO E BLOQUEIO AUTOMÁTICO AO SE ATINGIR 100 (CEM) CÉLULAS CONTADAS; TECLADO DE ALTA DURABILIDADE; ALIMENTAÇÃO 127/220V - SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO, 60 HZ; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS; GARANTIA DE 1 ANO. SIMILAR À MARCA KACIL. . | UNIDADE | 3 | 0 | 0 |  | 25875 |  | 0
15134 | 0024 | CORANTE GIEMSA – APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500 ML SIMILAR AO BIOCLIN. | FRASCO | 20 | 0 | 0 |  | 25876 |  | 0
15135 | 0025 | CORANTE MAY-GRUNWALD – APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | FRASCO | 20 | 0 | 0 |  | 25877 |  | 0
15136 | 0026 | CORANTE SEGUNDO WRIGHT – APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500 ML - CONTÉM: CORANTE WRIGHT 100 MG/DL – SIMILAR BIOCLIN. | FRASCO | 20 | 0 | 0 |  | 25878 |  | 0
23593 | 0027 | CREATININA CINETICA – KIT PARA DETERMINAÇÃO DA CREATININA NO SORO OU URINA. MÉTODO: CINETICO SEGUNDO JAFFÉ. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 5 MG/DL; ACIDO PÍCRICO 46,2 MMOL/L; TAMPÃO BASE NAOH 300 MMOL/L- APRESENTAÇÃO DO KIT: 100 ML DE ACIDO PÍCRICO + 100 ML DE TAMPÃO BASE, TOTAL DE 200 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25967 |  | 0
15309 | 0028 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS TAMANHO GRANDE – APRESENTAÇÃO: UNIDADE SIMILAR AO JPROLAB | UND | 60 | 0 | 0 |  | 25879 |  | 0
15308 | 0029 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS TAMANHO MÉDIA – APRESENTAÇÃO: UNIDADE SIMILAR AO JPROLAB | UND | 60 | 0 | 0 |  | 25880 |  | 0
32687 | 0030 | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS TAMANHO PEQUENA – APRESENTAÇÃO: UNIDADE SIMILAR AO JPROLAB. | UNIDADE | 60 | 0 | 0 |  | 25881 |  | 0
15225 | 0031 | ESTANTE DE ARAME 12/13 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 30 | 0 | 0 |  | 25882 |  | 0
15228 | 0032 | ESTANTE DE ARAME 12/16 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 20 | 0 | 0 |  | 25883 |  | 0
15226 | 0033 | ESTANTE DE ARAME 24/13 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 30 | 0 | 0 |  | 25884 |  | 0
15229 | 0034 | ESTANTE DE ARAME 24/16 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 20 | 0 | 0 |  | 25885 |  | 0
15227 | 0035 | ESTANTE DE ARAME 40/13 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 30 | 0 | 0 |  | 25886 |  | 0
15230 | 0036 | ESTANTE DE ARAME 40/16 MM – APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UND | 20 | 0 | 0 |  | 25887 |  | 0
23601 | 0037 | FERRO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO FERRO E DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO FERRO NO SORO OU PLASMA. MÉTODO: COLORIMETRICO COM FERENE. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 1000 UG/DL; BUFFER 300 MMOL/L HIDROXILAMINA EM 100 MMOL/L TAMPÃO ACETATO, PH 4,5; INDICADOR 20 MMOL/L FERENE – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 100 ML + 5 ML DE INDICADOR + PADRAO – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 50 | 0 | 0 |  | 25953 |  | 0
23598 | 0038 | FOSFATASE ALCALINA – KIT PARA DETERMINAÇÃO DA FOSFATASE ALCALINA NO SORO OU PLASMA. METODO: CINETICO (DGKC). DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 1400 U/L; R1 DIETANOLAMINA 1,25 MOL/L, PH 10,0; CLORETO DE MAGNÉSIO 0,625 MMOL/L; R2 P-NITROFENILFOSFATO DE SÓDIO 50 MMOL/ - APRESENTAÇÃO DO KIT:R1 100 ML + R2 25 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 80 | 0 | 0 |  | 25935 |  | 0
23597 | 0039 | GAMA GT – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA GMA GLUTAMIL TRANSFERASE NO SORO OU PLASMA. METODO: CINETICO (IFCC). DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 400 U/L; R1 TRIS 125 MMOL/L, PH 8,6; GLICILGLICINA 125 MMOL/L; R2 L-Y-GLUTAMIL-3-CARBOXI-4-NITROANILIDA 15 MMOL/L – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 80 ML + R1 20 ML – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 80 | 0 | 0 |  | 25888 |  | 0
23588 | 0040 | GLICOSE – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NOS FLUIDOS CORPORAIS – METODO: GOD/PAP. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE 450 MD/DL; GLICOSE OXIDASE > 2000 U/L; PEROXIDASE > 1200 U/L; TAMPÃO FOSFATO 150 MMOL/L, PH 7,0 – APRESENTAÇÃO DO KIT: 2X500 ML + PADRÃO – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 50 | 0 | 0 |  | 25968 |  | 0
23614 | 0041 | HBA1C DIRETO – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA HEMOGLOBINA A1C NO SANGUE. METODO: IMUNOTURBIDIMETRICO DIRETO. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 16%; LISANTE: AZIA DE SÓDIO 7 MMOL/L; R1 SUSPENSÃO DE PARTÍCULAS DE LÁTEX 0,13%; R2 A TAMPÃO GLICINA 80 MMOL/L, PH 7,3; R2B SOLUÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTI-HBA1C E ANTICORPO POLICLONAL DE CABRA ANTI-IGG DE CAMUNDONGO EM TAMPÃO GLICINA 20 MMOL/L, PH 7,1 – APRESNETAÇÃO DO KIT: KIT COM 40 ML + LISANTE - KIT ACOMPANHA CONTROLE. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 40 | 0 | 0 |  | 25936 |  | 0
23591 | 0042 | HDL DIRETO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO HDL COLESTEROL DIRETO NO SORO OU PLASMA. METODO: ENZIMATICO DIRETO. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 200 MG/DL; R1 POLIMERO POLIANIÔNICO 1%; 4AF 2 MMOL/L; R2 DETERGENTE NÃO IÔNICO 0,5%; DSBT 0,4 MMOL/L; TAMPÃO DE GOODS 200 MMOL/L, PH 5,7 – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 60 ML + R2 20 ML + CALIBRADOR – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25969 |  | 0
23734 | 0043 | KIT ASLO COMPLETO C/ CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50/100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A ANTI-ESTREPTOLISINA O “AGLUTINAÇÃO ” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – LÁTEX ASO – 1 X 2 ML REAGENTE Nº2 – CONTROLE POSITIVO – 1 X 1 ML REAGENTE Nº3 – CONTROLE NEGATIVO – 1 X 1 ML. | kit | 70 | 0 | 0 |  | 25970 |  | 0
32652 | 0044 | KIT ASLO SÓ LÁTEX – 50/100 TESTES – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50/100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A ANTI-ESTREPTOLISINA O “AGLUTINAÇÃO” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: 01 FRASCO DE 02 ML. | KIT | 70 | 0 | 0 |  | 25937 |  | 0
23736 | 0045 | KIT FATOR REUMATÓIDE COMPLETO C/ CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50/100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A FATOR REUMATÓIDE “AGLUTINAÇÃO ” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – LÁTEX ASO – 1 X 2 ML REAGENTE Nº2 – CONTROLE POSITIVO – 1 X 1 ML REAGENTE Nº3 – CONTROLE NEGATIVO – 1 X 1 ML. | kit | 70 | 0 | 0 |  | 25954 |  | 0
23735 | 0046 | KIT FATOR REUMATÓIDE SÓ LÁTEX – 50/100 TESTES – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50/100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A FATOR REUMATÓIDE “AGLUTINAÇÃO ” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: 01 FRASCO DE 02 ML | kit | 70 | 0 | 0 |  | 25938 |  | 0
23691 | 0047 | KIT P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DE BETA HCG (SORO/URINA) - APRESENTAÇÃO: KIT COM 50 TESTES DESCRIÇÃO: METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA SENSIBILIDADE: 25 MUI/ML - PRINCÍPIO DO TESTE: CONJUGADO OURO COLOIDAL – ANTICORPO MONOCLONAL ANTI HCG. KIT COM 50 TIRAS REATIVAS. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25955 |  | 0
29870 | 0048 | KIT PARA COLORAÇÃO BAAR (ZIEHL-NIELSEN) CONTEÚDO DO KIT: 03 FRASCOS x 500 ml. | KIT | 20 | 0 | 0 |  | 25889 |  | 0
15138 | 0049 | KIT PARA COLORAÇÃO DE GRAM CONTEÚDO DO KIT: 04 FRASCOS x 500 ml: - ): 1 LUGOL, 1 FUCSINA DILUÍDA, 1 VIOLETA GENCIANA E 1 DESCORANTE (ÁLCOOL-CETONA). SISTEMA PARA COLORAÇÃO DE BACTÉRIAS EM ESFREGAÇOS DE MATERIAL COLHIDO EM ÁREAS DIVERSAS. | KIT | 20 | 0 | 0 |  | 25890 |  | 0
15139 | 0050 | KIT PARA COLORAÇÃO DE HEMATOLOGIA (PANÓTICO RÁPIDO) CONTEÚDO DO KIT: 03 FRASCOS x 500 ml – SIMILAR AO RENYLAB: N 1 : SOLUÇÃO DE TRIARILMETANO A 0,1 % 500ML. N° 2 : SOLUÇÃO DE XANTENOS A 0,1 % 500ML.N ° 3 COMPÕE-SE SOLUÇÃO DE TIAZINAS A 0,1 % 500ML – SIMILAR AO RENYLAB | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25891 |  | 0
23697 | 0051 | KIT PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 E ANTI-HIV2 – APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 TESTES DESCRIÇÃO: METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA | kit | 200 | 0 | 0 |  | 25939 |  | 0
23636 | 0052 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA 200 T – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 200 TESTES - DESCRIÇÃO: MÉTODO COLORIMÉTRICO CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE DE COR (PRONTO PARA USO): 01 FR x 500 ml - PADRÃO: 01 FR x 2 ml – MONO REAGENTE. TEMPO DE REAÇÃO: 05 MINUTOS. LINEARIDADE DA REAÇÃO: Até 6,0 g/dl - O KIT DE ALBUMINA E PROTEINAS TOTAIS TEM QUE SER DA MESMA MARCA. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 40 | 0 | 0 |  | 25940 |  | 0
20366 | 0053 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE CINÉTICA – APRESENTAÇÃO: KIT COM 05 FRASCOS DE 20 ML | KIT | 40 | 0 | 0 |  | 25956 |  | 0
23628 | 0054 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO APRESENTAÇÃO: KIT PARA DETERMINAÇÃO DE 120-240 TESTES | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25957 |  | 0
23629 | 0055 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE GAMAGLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) – APRESENTAÇÃO: KIT COM 60/120 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO CINÉTICO. LINEARIDADE: ATÉ 400 MG/DL ESTABILIDADE DO REAGENTE DE TRABALHO: 5 DIAS ENTRE 15 E 30 °C E 3 SEMANAS ENTRE 2 E 8 °C. TEMPO DE REAÇÃO: 4 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – TAMPÃO – 2 X 24 ML E REAGENTE Nº2– SUBSTRATO – 2 X 6 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25941 |  | 0
23626 | 0056 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO) CINÉTICO – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 60-120 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO CINÉTICO. APLICÁVEL A VÁRIOS TIPOS DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS. LINEARIDADE: ATÉ 260 U/L. TEMPO DE REAÇÃO: 4 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – SUBSTRATO – 1 X 54 ML. REAGENTE Nº2 – COENZIMA – 1 X 6 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25971 |  | 0
23627 | 0057 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP) CINÉTICO – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 60-120 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO CINÉTICO. APLICÁVEL A VÁRIOS TIPOS DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS E SEMI-AUTOMÁTICOS. LINEARIDADE: ATÉ 260 U/L. TEMPO DE REAÇÃO: 4 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – SUBSTRATO – 1 X 54 ML. REAGENTE Nº2 – COENZIMA – 1 X 6 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25972 |  | 0
23683 | 0058 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TROPONINA I IMUNOCROMATOGRAFICA – KIT COM 20 TESTES | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25958 |  | 0
32651 | 0059 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE – APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25892 |  | 0
32645 | 0060 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DO HBSAG IMUNOCROMATOGRAFICA – KIT COM 20 TESTES – APRESENTAÇÃO: KIT C/ 20 TESTES | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25893 |  | 0
23790 | 0061 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA – APRESENTAÇÃO: KIT COM 200 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUTOMATIZADA DO TEMPO DE PROTROMBINA EM PLASMA CITRATADO. CONTEÚDO DO KIT: 20 FRASCOS DE REAGENTE FORMADOR DE COÁGULO COM 2 ML CADA. REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO. SENSIBILIDADE: VALOR DE ISI DE 1,0 A 1,2. SIMILAR À MARCA BIOCLIN. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25942 |  | 0
23724 | 0062 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (PTTA) – APRESENTAÇÃO: KIT COM 300 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA EM PLASMA CITRATADO. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – ATIVADOR DE CONTATO – CEFALINA ATIVADA: 06 FRASCOS DE 5 ML. REAGENTE Nº2 – FORMADOR DE COÁGULO – SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO: 08 FRASCOS DE 4,0 ML. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25943 |  | 0
23685 | 0063 | KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTI HCV – APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 TESTES. DESCRIÇÃO: TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTI HCV EM AMOSTRAS DE PLASMA, SORO OU SANGUE TOTAL. KIT COM 20 PLACAS TESTE TIPO CASSETE + DILUENTE 2,5 ML. SIMILAR À MARCA BIOCLIN. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25959 |  | 0
23713 | 0064 | KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA DENGUE – APRESENTAÇÃO: KIT COM 50 TESTES DESCRIÇÃO: TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25960 |  | 0
32649 | 0065 | KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO HBSAG 25 TESTES – APRESENTAÇÃO: KIT C/ 25 TESTES DESCRIÇÃO: KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DE SUPERFICIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG) – (40 TESTES) - METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA - PLACAS TESTE TIPO CASSETE –SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE 98,9 E 98,3%, RESPECTIVAMENTE.SIMILAR À MARCA BIOMERIEUX. | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25894 |  | 0
23723 | 0066 | KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES – APRESENTAÇÃO: KIT COM 25 TESTES DESCRIÇÃO: METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRÁFICO - SEM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DIETÉTICA PARA A REALIZAÇÃO DO ENSAIO. SENSIBILIDADE ANALÍTICA 50 NG/ML. SENSIBILIDADE CLÍNICA 100%. ESPECIFICIDADE CLÍNICA 99,67%. TIPOS DE AMOSTRAS: FEZES HUMANAS CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE N°1 – PLACAS TESTE TIPO CASSETE – 25 UNIDADES. REAGENTE N°2 – DILUENTE – 25 FRASCOS X 2,0 ML. SIMILAR AO BIOCLIN. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25944 |  | 0
23740 | 0067 | KIT PROTEINA C REATIVA COMPLETO C/ CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50-100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A PROTEINA C REATIVA “AGLUTINAÇÃO ” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº1 – LÁTEX ASO – 1 X 2 ML REAGENTE Nº2 – CONTROLE POSITIVO – 1 X 1 ML REAGENTE Nº3 – CONTROLE NEGATIVO – 1 X 1 ML. | kit | 120 | 0 | 0 |  | 25961 |  | 0
23739 | 0068 | KIT PROTEINA C REATIVA SÓ LÁTEX – 50-100 TESTES – APRESENTAÇÃO: KIT P/ 50/100 TESTES DESCRIÇÃO: PARTÍCULAS DE LÁTEX ACOPLADAS ANTICORPOS ESPECÍFICOS A PROTEINA C REATIVA “AGLUTINAÇÃO ” DETECÇÃO VISUAL. REAGENTE LÍQUIDO E ESTÁVEL PRONTO PARA USO. TIPOS DE AMOSTRA: SORO TEMPO DE REAÇÃO: 2 MINUTOS. CONTEÚDO DO KIT: 01 FRASCO DE 02 ML. | kit | 300 | 0 | 0 |  | 25945 |  | 0
23792 | 0069 | KIT VDRL PRONTO PARA USO – APRESENTAÇÃO: KIT COM 300 TESTES DESCRIÇÃO: MÉTODO DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE REAGINAS DA SÍFILIS. CONTEÚDO DO KIT: REAGENTE Nº 1 - ANTÍGENO PARA VDRL EM SUSPENSÃO – 01 FRASCO DE 06 ML. SIMILAR À MARCA BIOCLIN. | kit | 20 | 0 | 0 |  | 25962 |  | 0
23609 | 0070 | LACTATO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO LACTATO NO SORO OU PLASMA – METOD: ENZIMATICO UV. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 8 MMOL/L; R1 TAMPAO TRIS 100 MMOL/L, PH 9,0; R2 SULFATO DE HIDRAZINA, LDH E NAD, PADRÃO LACTATO DE LÍTIO 2 MMOL/L – APRESENTAÇÃO DO KIT: 100 ML + PADRÃO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 20 | 0 | 0 |  | 25963 |  | 0
37045 | 0071 | LÂMINAS DE VIDRO FOSCAS LAPIDADAS – CAIXA C/ 50 UNIDADES DESCRIÇÃO: LIMPAS – PRÉ-LAVADAS E SEPARADAS POR PAPEL CELOFANE, DESENGORDURADAS E PRONTAS PARA USO, 76 X 26 MM E ESPESSURA COM VARIAÇÃO ENTRE 1 A 1,2 MM, EMBALAGEM INVIOLÁVEL, COM PLÁSTICO À VÁCUO. SIMILAR À MARCA PRECISON | CAIXA | 100 | 0 | 0 |  | 25895 |  | 0
15164 | 0072 | LAMÍNULA 24 x 24 – CAIXA C/ 100 UNIDADES – SIMILAR À PRECISION | CAIXA | 40 | 0 | 0 |  | 25896 |  | 0
15165 | 0073 | LAMÍNULA 24 x 50 – CAIXA C/ 100 UNIDADES - SIMILAR À PRECISION | CAIXA | 20 | 0 | 0 |  | 25897 |  | 0
15166 | 0074 | LAMÍNULA 24 x 60 – CAIXA C/ 100 UNIDADES - SIMILAR À PRECISION | CAIXA | 20 | 0 | 0 |  | 25898 |  | 0
15167 | 0075 | LAMINULA PARA CÂMARA DE NEWBAUER – CAIXA C/ 10 UNIDADES - SIMILAR À PERFECTA. | CAIXA | 20 | 0 | 0 |  | 25899 |  | 0
36959 | 0076 | LIPASE - KIT PARA DETERMINAÇÃO DA LIPASE EM SORO E PLASMA. MÉTODO CINÉTICO PARA A DETERMINAÇÃO DE LIPASE EM SORO E PLASMA. APRESENTAÇÃO: A. REAGENTE A: TAMPÃO DE GOODS 50 MMOL/L, PH 8,0, COM COLIPASE E SAIS BILIARES.B. REAGENTE B: SOLUÇÃO DE 1,2-O-DILAURIL-RAC-GLICEROL-3-GLU-TÁRICO-(6'-METILRESORUFINA)-ÉSTER (SUBSTRATO DA LIPASE) EM TAMPÃO TARTRATO 10 MMOL/L.O FORNECEDOR DESTE KIT DEVERÁ ENVIAR UM TÉCNICO AO LABORATÓRIO DA CIDADE SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO PARA QUE POSSA IMPLANTAR O PROTOCOLO DE USO DO KIT NO EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO NA PRIMEIRA COMPRA. TODOS OS KITS QUE SERÃO USADOS NO ANALISADOR URIT 8021 A DEVERÃO SER DA MESMA MARCA PARA FACILITAR A PROGRAMAÇÃO NO EQUIPAMENTO. | KIT | 40 | 0 | 0 |  | 25964 |  | 0
2589 | 0077 | LÍQUIDO DE TURK P/ CONTAGEM LEUCÓCITO – FRASCO COM 500 ML | FRASCOS | 12 | 0 | 0 |  | 25900 |  | 0
36963 | 0078 | LIQUÍDO M.I.F PARA CONSERVAÇÃO DE FEZES. FRASCO DE 1000ML. | FRASCOS | 50 | 0 | 0 |  | 25946 |  | 0
23602 | 0079 | MAGNESIO – KIT PARA DETERMINAÇÃO DO MAGNÉSIO NO SORO, PLASMA E URINA. MÉTODO: COLORIMETRICO COM CALMAGITA. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 5 MG/DL; 0,2 MMOL/L DE EGTA EM 0,1 MOL/L DE TAMPÃO AMINOMETILPROPANOL, PH 12; 0,3 MMOL/L DE CALMAGITA EM 10 MMOL/L DE TAMPÃO ACETATO, PH 4,2. – APRESENTAÇÃO DO KIT: 2X50 ML + PADRAO - LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento.: | kit | 80 | 0 | 0 |  | 25965 |  | 0
15168 | 0080 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 05 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 25901 |  | 0
15169 | 0081 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 10 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25902 |  | 0
15173 | 0082 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 100 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25903 |  | 0
15178 | 0083 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 1000 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25904 |  | 0
15170 | 0084 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 20 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE - SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25905 |  | 0
15171 | 0085 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 25 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25906 |  | 0
15176 | 0086 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 250 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25907 |  | 0
15172 | 0087 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 50 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25908 |  | 0
15177 | 0088 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 500 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25909 |  | 0
15174 | 0089 | MICROPIPETA MONOCONAL VOLUME FIXO COM DISPENSADOR 200 MCL – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25910 |  | 0
15181 | 0090 | MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 100-1000 microlitros COM DISPENSADOR – APRESENTAÇÃO: UNIDADE – SIMILAR PETCELM. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 25911 |  | 0
15133 | 0091 | ÓLEO DE IMERSÃO P/ MICROSCOPIA – FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 30 | 0 | 0 |  | 25912 |  | 0
15222 | 0092 | PLACA DE KLINE DE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES 60 X 80 MM– APRESENTAÇÃO: UNIDADE - SIMILAR À MARCA PERFECTA. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 25913 |  | 0
15161 | 0093 | PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0 A 200 MCL - PACOTE C/ 1000 UNIDADES | PCTE | 20 | 0 | 0 |  | 25914 |  | 0
15162 | 0094 | PONTEIRA UNIVERSAL AZUL 200 A 1000 MCL – PACOTE C/ 1000 UNIDADES | PCTE | 20 | 0 | 0 |  | 25915 |  | 0
32637 | 0095 | PROTEINAS TOTAIS – KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA OU LCR. METODO: VERMELHO DE PIRAGALOL. DESCRITIVO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 150 MG/DL.; SOLUÇÃO DE VERMELHO DE PIROGALOL 50 MMOL/L; MOLIBDATO DE SÓDIO 0,04 MMOL/L – APRESENTAÇÃO DO KIT: 100 ML + PADRÃO - LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 30 | 0 | 0 |  | 25973 |  | 0
23644 | 0096 | SORO CONTROLE (CALIBRADOR) P/ BIOQUIMICA – APRESENTAÇÃO: KIT C/ 01 FRASCO DE 3 ML – DESCRIÇÃO: REAGENTE LIOFILIZADO CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITOS INCORPORADOS EM MATRIZ HUMANA; APLICÁVEL A VÁRIOS TIPOS DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS; PARÂMETROS: ÁCIDO ÚRICO, ALBUMINA, AMILASE, AST/ALT (IFCC),BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRRUBINA DIRETA, CÁLCIO, CLORETOS, CK, CK-MB, CPK, COLESTEROL, COLESTEROL HDL, CREATININA, FOSFATASE ALCALINA ALP(DGKC), FÓSFORO, GAMA GT, GLICOSE, LDH, MAGNÉSIO, PROTEÍNAS TOTAIS, TRIGLICÉRIDES, URÉIA. SIMILAR AO BIOCLIN | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25947 |  | 0
32644 | 0097 | SORO CONTROLE PARA BIOQUÍMICA COM VALORES DE ANALITOS EM NÍVEIS NORMAIS – APRESENTAÇÃO: KIT COM 05 FRASCOS DE 5 ML. DESCRIÇÃO: AMOSTRA CONTROLE CONTENDO OS DIVERSOS ANALITOS EM CONCENTRAÇÕES NORMAIS PARA SER EMPREGADO NO CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE NOS LABORATÓRIOS CLÍNICOS. | KIT | 100 | 0 | 0 |  | 25916 |  | 0
23646 | 0098 | SORO CONTROLE PARA BIOQUÍMICA COM VALORES DE ANALITOS EM NÍVEIS PATOLÓGICO – APRESENTAÇÃO: KIT COM 05 FRASCOS DE 5 ML. DESCRIÇÃO: AMOSTRA CONTROLE CONTENDO OS DIVERSOS ANALITOS EM CONCENTRAÇÕES NORMAIS PARA SER EMPREGADO NO CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE NOS LABORATÓRIOS CLÍNICOS. | kit | 100 | 0 | 0 |  | 25917 |  | 0
15121 | 0099 | SORO DE COOMBS – FRASCO COM 10 ML – SIMILAR AO FRESENIUS | FRASCO | 60 | 0 | 0 |  | 25918 |  | 0
15122 | 0100 | SOROCLONE ANTI-A – FRASCO COM 10 ML - SIMILAR AO FRESENIUS | FRASCO | 48 | 0 | 0 |  | 25919 |  | 0
15123 | 0101 | SOROCLONE ANTI-B – FRASCO COM 10 ML - SIMILAR AO FRESENIUS | FRASCO | 48 | 0 | 0 |  | 25920 |  | 0
15124 | 0102 | SOROCLONE ANTI-D – FRASCO COM 10 ML - SIMILAR AO FRESENIUS: - ANTI SORO ESPECIFICO P/ ANTIGENOS DO SISTEMA RH SORO ANTI D, REATIVO EM LAMINA OU TUBO, ROTULO COM BULA EM PORTUGUES, N.DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, CONTROLE CONTROLE RH OBRIGATORIAMENTE MESMO FABRICANTE.OBS: DEVE SER OBRIGATÓRIAMENTE DA MESMA MARCA DO SOROCLONE CONTROLE DE RH | FRASCO | 48 | 0 | 0 |  | 25921 |  | 0
23741 | 0103 | TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE C/ 10 AREAS – APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 TIRAS-TESTE | Frasco | 150 | 0 | 0 |  | 25922 |  | 0
23742 | 0104 | TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE C/ 11 AREAS – APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 TIRAS-TESTE | Frasco | 150 | 0 | 0 |  | 25948 |  | 0
32471 | 0105 | TRIGLICERIDES – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICÉRIDES NO SORO OU PLASMA. METODO: ENZIMATICO COLORIMÉTRICO TRINDER – DESCRITO DO REAGENTES: LINEARIDADE: 700 MG/DL ; GLICEROLQUINASE; PEROXIDASE; 2,4-DICLOROFENOL – APRESNETAÇÃO DO KIT: 2X100 ML + PADRÃO – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | KIT | 60 | 0 | 0 |  | 25974 |  | 0
32700 | 0106 | TUBO DE COLETA À VÁCUO COM EDTA 4 ML – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 TUBOS DESCRIÇÃO: TUBOS DE COLETA À VÁCUO COM EDTA K2 OU K3. SÃO USADOS NA ANÁLISE DIRETA JÁ QUE OS ERITRÓCITOS, LEUCÓCITOS E TROMBÓCITOS PERMANECEM ESTÁVEIS NO SANGUE COM ANTI COAGULANTE EDTA POR 24 HORAS. ESFREGAÇO DE SANGUE DEVE SER FEITO DENTRO DE 3 HORAS APÓS A COLETA. OS TUBOS EDTA SÃO UTILIZADOS PARA TESTE DE SANGUE ¨IN NATURA¨ NOS DIAGNÓSTICOS. TAMPA VIOLETA. SIMILAR À MARCA INJEX OU BD. . | CAIXA | 500 | 0 | 0 |  | 25923 |  | 0
37040 | 0107 | TUBO DE COLETA À VÁCUO P/ PLASMA COM HEPARINA DE SÓDIO 6 ML – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 TUBOS DESCRIÇÃO: TUBO DE COLETA À VÁCUO PARA PLASMA COM COM HEPARINA DE LÍTIO A FIM DE INIBIR O COÁGULO AO PRODUZIR UMA AMOSTRA COMPLETA DE SANGUE/PLASMA, AO INVÉS DE SANGUE COAGULADO E SORO. TAMPA VERDE CLARO. SIMILAR À MARCA INJEX. . | CAIXA | 30 | 0 | 0 |  | 25924 |  | 0
37039 | 0108 | TUBO DE COLETA À VÁCUO P/ SORO COM GEL 3,5 ML – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 TUBOS DESCRIÇÃO: TUBO DE COLETA À VÁCUO PARA SORO COM GEL MAIS ATIVADOR DE COÁGULO. O SORO PODE SER ASPIRADO DIRETAMENTE DO TUBO COLETOR, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO RECIPIENTE. TAMPA AMARELA. SIMILAR À MARCA INJEX... | CAIXA | 500 | 0 | 0 |  | 25925 |  | 0
32698 | 0109 | TUBO DE COLETA À VÁCUO P/ SORO COM GEL 5 ML – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 TUBOS DESCRIÇÃO: TUBO DE COLETA À VÁCUO PARA SORO COM GEL MAIS ATIVADOR DE COÁGULO. O SORO PODE SER ASPIRADO DIRETAMENTE DO TUBO COLETOR, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO RECIPIENTE. TAMPA AMARELA. SIMILAR À MARCA INJEX. . | CAIXA | 500 | 0 | 0 |  | 25926 |  | 0
23589 | 0110 | UREIA – KIT PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA NO SORO OU PLASMA. MÉTODO: CINETICO UV – DESCRITO DO REAGENTE: LINEARIDADE: 250 MG/DL; TRIS 100 MMOL/L, PH 8,2; URÉASE ≥ 3500 U/L; NADH 1,6MMOL/L PH 7,0 – APRESENTAÇÃO DO KIT: R1 4X80 ML + R24X20 ML (400ML) + PADRÃO – LIQUIDO PRONTO PARA USO. SIMILAR À MARCA GT LAB. Observação: Este Kit é para ser usado no Analisador de Bioquímica URIT 8021 A. O fornecedor deste Kit deverá enviar um técnico ao laboratório da cidade sem custos para o município para que possa implantar o Protocolo de uso do Kit no Equipamento do Laboratório na primeira compra. Todos os kits que serão usados no analisador URIT 8021 A deverão ser da mesma marca para facilitar a programação no equipamento. | kit | 60 | 0 | 0 |  | 25975 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)