## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 093/047
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 16/11/2021 00:09:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FRANCISCO SÁ/MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
25435 | 0001 | %QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 12 CHAVES | UND | 100 | 0 | 0 |  | 26937 |  | 0
10429 | 0002 | 10.6-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 CHAVES | UNID | 400 | 0 | 0 |  | 26938 |  | 0
2333 | 0003 | 12.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CHAVES | UND | 300 | 0 | 0 |  | 26939 |  | 0
37666 | 0004 | 2 Facho Efeito Parede Muro Externa + Led 5w St678 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26940 |  | 0
25503 | 0005 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 100X2,5MM: PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 2 | 0 | 0 |  | 26941 |  | 0
25504 | 0006 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 140X3,6MM | PCT | 2 | 0 | 0 |  | 26942 |  | 0
25505 | 0007 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 190X4,8MM | PCT | 2 | 0 | 0 |  | 26943 |  | 0
25506 | 0008 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300X4,8MM | PCT | 10 | 0 | 0 |  | 26944 |  | 0
25500 | 0009 | ADAPTADOR 2P+T PARA TOMADA NBR14136, 10A, 250V | UND | 100 | 0 | 0 |  | 26945 |  | 0
25502 | 0010 | ADAPTADOR 2P+T PARA TOMADA NBR14136,20A, 250V | UND | 100 | 0 | 0 |  | 26946 |  | 0
37667 | 0011 | Arandela Box Cubo Pequena 1 Facho Parede Muro St1319 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26947 |  | 0
37665 | 0012 | Arandela Frisos E Facho Externa + Led G9 5w St327 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26948 |  | 0
37669 | 0013 | Arandela Preta Parede Fit Led 24w 86cm 3000k Efeito 656LED3-PT St1257 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26949 |  | 0
37668 | 0014 | Arandela Triangular Externa Parede Muro Alumínio Vidro St532 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26950 |  | 0
37684 | 0015 | Balizador De Embutir Piso Solo Led Integrado Branco Quente 7w St2096 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26951 |  | 0
37682 | 0016 | Balizador Inox Led Embuti Solo Piso Luz Verde Refletor DJ-3WVE St659 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26952 |  | 0
37688 | 0017 | Balizador Led 3w 3000k Bivolt Opus Vision Em Aluminio 33266 St1385 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 26953 |  | 0
18428 | 0018 | BASE DE RELE FOTOELETRICO | UND | 400 | 0 | 0 |  | 26954 |  | 0
25514 | 0019 | BATERIA CR2032 | UND | 200 | 0 | 0 |  | 26955 |  | 0
25483 | 0020 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO DUPLEX 2X10 MM² | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 26956 |  | 0
37610 | 0021 | Cabo de alumínio multiplexado duplex 2X10mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26957 |  | 0
25484 | 0022 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO DUPLEX 2X16 MM² | METRO | 4000 | 0 | 0 |  | 26958 |  | 0
37611 | 0023 | Cabo de alumínio multiplexado duplex 2X16mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26959 |  | 0
25485 | 0024 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO DUPLEX 2X25 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26960 |  | 0
37612 | 0025 | Cabo de alumínio multiplexado duplex 2X25mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26961 |  | 0
25486 | 0026 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO DUPLEX 2X35 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26962 |  | 0
37613 | 0027 | Cabo de alumínio multiplexado duplex 2X35mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26963 |  | 0
25487 | 0028 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO DUPLEX 3X10 MM² | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 26964 |  | 0
25491 | 0029 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX 4X10 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26965 |  | 0
37618 | 0030 | Cabo de alumínio multiplexado quadriplex 4X10mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26966 |  | 0
25492 | 0031 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX 4X16 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26967 |  | 0
37619 | 0032 | Cabo de alumínio multiplexado quadriplex 4X16mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26968 |  | 0
25493 | 0033 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX 4X25 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26969 |  | 0
37620 | 0034 | Cabo de alumínio multiplexado quadriplex 4X25mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26970 |  | 0
25494 | 0035 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX 4X35 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26971 |  | 0
37621 | 0036 | Cabo de alumínio multiplexado quadriplex 4X35mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26972 |  | 0
37614 | 0037 | Cabo de alumínio multiplexado triplex 3X10mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26973 |  | 0
25488 | 0038 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 3X16 MM² | METRO | 4000 | 0 | 0 |  | 26974 |  | 0
37615 | 0039 | Cabo de alumínio multiplexado triplex 3X16mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26975 |  | 0
25489 | 0040 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 3X25 MM² | METRO | 4000 | 0 | 0 |  | 26976 |  | 0
37616 | 0041 | Cabo de alumínio multiplexado triplex 3X25mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26977 |  | 0
25490 | 0042 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 3X35 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26978 |  | 0
37617 | 0043 | Cabo de alumínio multiplexado triplex 3X35mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26979 |  | 0
7039 | 0044 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² | METRO | 4000 | 0 | 0 |  | 26980 |  | 0
37599 | 0045 | Cabo de cobre flexível 1,5mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 26981 |  | 0
7043 | 0046 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10 MM | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26982 |  | 0
37603 | 0047 | Cabo de cobre flexível 10mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 26983 |  | 0
25482 | 0048 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16 MM². | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 26984 |  | 0
37604 | 0049 | Cabo de cobre flexível 16mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26985 |  | 0
7040 | 0050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² | METRO | 5000 | 0 | 0 |  | 26986 |  | 0
37600 | 0051 | Cabo de cobre flexível 2,5mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 26987 |  | 0
7045 | 0052 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25 MM | mt | 2000 | 0 | 0 |  | 26988 |  | 0
37605 | 0053 | Cabo de cobre flexível 25mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26989 |  | 0
7046 | 0054 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 35 MM | MT | 1000 | 0 | 0 |  | 26990 |  | 0
37606 | 0055 | Cabo de cobre flexível 35mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26991 |  | 0
7042 | 0056 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4 MM² | METRO | 4000 | 0 | 0 |  | 26992 |  | 0
37601 | 0057 | Cabo de cobre flexível 4mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 26993 |  | 0
7041 | 0058 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6 MM² | METRO | 5000 | 0 | 0 |  | 26994 |  | 0
37602 | 0059 | Cabo de cobre flexível 6mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 26995 |  | 0
7047 | 0060 | CABO DE COBRE RÍGIDO 16 MM | MT | 1000 | 0 | 0 |  | 26996 |  | 0
37607 | 0061 | Cabo de cobre rígido 16mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26997 |  | 0
7048 | 0062 | CABO DE COBRE RÍGIDO 25MM | MT | 1000 | 0 | 0 |  | 26998 |  | 0
37608 | 0063 | Cabo de cobre rígido 25mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 26999 |  | 0
7049 | 0064 | CABO DE COBRE RÍGIDO 35MM | MT | 1000 | 0 | 0 |  | 27000 |  | 0
37609 | 0065 | Cabo de cobre rígido 35mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 400 | 0 | 0 |  | 27001 |  | 0
25510 | 0066 | CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E - CAIXA COM 305M: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC não propagante a chama, com marcação sequencial métrica, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 a 001 m) na embalagem | CX | 50 | 0 | 0 |  | 27002 |  | 0
30938 | 0067 | CABO PP 2X2,5 MM | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 27003 |  | 0
30939 | 0068 | CABO PP 2X4,00 MM | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 27004 |  | 0
30937 | 0069 | CABO SINTENAX 35MM 1KV | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 27005 |  | 0
5714 | 0070 | CAIXA DE PASSAGEM: 15X15 PVC | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27006 |  | 0
37556 | 0071 | Caixa de passagem 15X15 PVC | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27007 |  | 0
6975 | 0072 | CAIXA DE TETO ORTOGONAL 4 X 4 PVC | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27008 |  | 0
37555 | 0073 | Caixa de teto ortogonal 4X4 PVC | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27009 |  | 0
17968 | 0074 | Caixa PVC 2x4 | UND | 3000 | 0 | 0 |  | 27010 |  | 0
25430 | 0075 | CAIXA PVC 4X4 | UND | 3000 | 0 | 0 |  | 27011 |  | 0
30944 | 0076 | CANALETA 20X12/2 M SISTEMA EM X | METRO | 1000 | 0 | 0 |  | 27012 |  | 0
30935 | 0077 | CHAVE CONTACTOR | UNIDADE | 15 | 0 | 0 |  | 27013 |  | 0
37632 | 0078 | Conduíte ½” ROLO DE 50 METROS | ROLO | 500 | 0 | 0 |  | 27014 |  | 0
37633 | 0079 | Conduíte ¾” ROLO DE 50 METROS | ROLO | 500 | 0 | 0 |  | 27015 |  | 0
7070 | 0080 | CONDUÍTE 1" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27016 |  | 0
7071 | 0081 | CONDUÍTE 1/2" | METRO | 5000 | 0 | 0 |  | 27017 |  | 0
37634 | 0082 | Conduíte 1” ROLO DE 50 METROS | ROLO | 500 | 0 | 0 |  | 27018 |  | 0
7072 | 0083 | CONDUÍTE 3/4" | METRO | 5000 | 0 | 0 |  | 27019 |  | 0
30933 | 0084 | CONECTOR DE BORNE 10MM | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27020 |  | 0
30934 | 0085 | CONECTOR DE BORNE 12 MM | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27021 |  | 0
30932 | 0086 | CONECTOR DERIVAÇÃO CDP 240-120 | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27022 |  | 0
30930 | 0087 | CONECTOR DERIVAÇÃO CDP 70-10 | UN | 500 | 0 | 0 |  | 27023 |  | 0
30931 | 0088 | CONECTOR DERIVAÇÃO CDP 95-16 | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27024 |  | 0
25509 | 0089 | CONECTOR RJ45 FEMEA CATEGORIA 5E | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27025 |  | 0
25501 | 0090 | CONECTOR RJ45 MACHO CATEGORIA 5E | UND | 1000 | 0 | 0 |  | 27026 |  | 0
25496 | 0091 | CURVA PCV 3/4 | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27027 |  | 0
37627 | 0092 | Curva PVC ½” | UNIDADE | 1500 | 0 | 0 |  | 27028 |  | 0
37628 | 0093 | Curva PVC ¾” | UNIDADE | 1500 | 0 | 0 |  | 27029 |  | 0
25497 | 0094 | CURVA PVC 1 | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27030 |  | 0
25498 | 0095 | CURVA PVC 1 1/2 | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27031 |  | 0
25495 | 0096 | CURVA PVC 1/2 | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27032 |  | 0
37629 | 0097 | Curva PVC 1” | UNIDADE | 1500 | 0 | 0 |  | 27033 |  | 0
37630 | 0098 | Curva PVC 1”1/2 | UNIDADE | 1500 | 0 | 0 |  | 27034 |  | 0
25499 | 0099 | CURVA PVC 2 | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27035 |  | 0
30875 | 0100 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 15A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27036 |  | 0
37571 | 0101 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 100A | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27037 |  | 0
30872 | 0102 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 100A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27038 |  | 0
30867 | 0103 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 100A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27039 |  | 0
37561 | 0104 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 10A | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27040 |  | 0
30873 | 0105 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27041 |  | 0
30868 | 0106 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27042 |  | 0
37572 | 0107 | Disjuntor Termomagnético Bipolar 125A | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27043 |  | 0
30874 | 0108 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 125A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27044 |  | 0
30870 | 0109 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27045 |  | 0
30871 | 0110 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27046 |  | 0
30905 | 0111 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27047 |  | 0
30879 | 0112 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A NEMA | U | 300 | 0 | 0 |  | 27048 |  | 0
30906 | 0113 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27049 |  | 0
30880 | 0114 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27050 |  | 0
30907 | 0115 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 35A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27051 |  | 0
30881 | 0116 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 35A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27052 |  | 0
30908 | 0117 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27053 |  | 0
30882 | 0118 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27054 |  | 0
30909 | 0119 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27055 |  | 0
30883 | 0120 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27056 |  | 0
30910 | 0121 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27057 |  | 0
30884 | 0122 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27058 |  | 0
30911 | 0123 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27059 |  | 0
30885 | 0124 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27060 |  | 0
30889 | 0125 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27061 |  | 0
30890 | 0126 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27062 |  | 0
30891 | 0127 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27063 |  | 0
30892 | 0128 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 15A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27064 |  | 0
30893 | 0129 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27065 |  | 0
30894 | 0130 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27066 |  | 0
30895 | 0131 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27067 |  | 0
30912 | 0132 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27068 |  | 0
30913 | 0133 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27069 |  | 0
37584 | 0134 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27070 |  | 0
30914 | 0135 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27071 |  | 0
30915 | 0136 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 15A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27072 |  | 0
37575 | 0137 | Disjuntor Termomagnético Tripolar 20A | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27073 |  | 0
30916 | 0138 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27074 |  | 0
30917 | 0139 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27075 |  | 0
30918 | 0140 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27076 |  | 0
30920 | 0141 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 35A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27077 |  | 0
30900 | 0142 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 35A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27078 |  | 0
30921 | 0143 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27079 |  | 0
30901 | 0144 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27080 |  | 0
30922 | 0145 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27081 |  | 0
30902 | 0146 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27082 |  | 0
30923 | 0147 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27083 |  | 0
30903 | 0148 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27084 |  | 0
30927 | 0149 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27085 |  | 0
30904 | 0150 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A NEMA | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27086 |  | 0
25438 | 0151 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 10A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27087 |  | 0
25439 | 0152 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 15A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27088 |  | 0
25440 | 0153 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 20A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27089 |  | 0
25442 | 0154 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27090 |  | 0
25443 | 0155 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27091 |  | 0
25444 | 0156 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 35A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27092 |  | 0
25445 | 0157 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 40A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27093 |  | 0
25446 | 0158 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 50A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27094 |  | 0
25447 | 0159 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 60A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27095 |  | 0
25448 | 0160 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 70A | UND | 700 | 0 | 0 |  | 27096 |  | 0
30876 | 0161 | DISJUNTORES TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A DIM | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27097 |  | 0
25511 | 0162 | ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 10CMX50CM | UND | 200 | 0 | 0 |  | 27098 |  | 0
37622 | 0163 | Eletroduto PVC ½” 3 METROS | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 27099 |  | 0
37623 | 0164 | Eletroduto PVC ¾” 3 METROS | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 27100 |  | 0
30943 | 0165 | ELETRODUTO PVC 1 1/4 | METRO | 5000 | 0 | 0 |  | 27101 |  | 0
7064 | 0166 | ELETRODUTO PVC 1 e 1/2" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27102 |  | 0
5456 | 0167 | ELETRODUTO PVC 1" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27103 |  | 0
7062 | 0168 | ELETRODUTO PVC 1/2" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27104 |  | 0
37624 | 0169 | Eletroduto PVC 1” 3 METROS | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 27105 |  | 0
37625 | 0170 | Eletroduto PVC 1”1/2 3 METROS | ROLO | 800 | 0 | 0 |  | 27106 |  | 0
7065 | 0171 | ELETRODUTO PVC 2" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27107 |  | 0
37626 | 0172 | Eletroduto PVC 2” 3 METROS | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 27108 |  | 0
7063 | 0173 | ELETRODUTO PVC 3/4" | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27109 |  | 0
37672 | 0174 | Espeto De Jardim Led Âmbar Smd 5w 32634 St1384 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27110 |  | 0
37679 | 0175 | Espeto De Jardim Led Branco Frio Smd 5w 33075 St1384 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27111 |  | 0
37680 | 0176 | Espeto De Jardim Led Verde Smd 5w 32627 St1384 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27112 |  | 0
25479 | 0177 | FIO PARALELO 2X1,5 MM² | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 27113 |  | 0
37596 | 0178 | Fio paralelo 2X1,5mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 27114 |  | 0
25480 | 0179 | FIO PARALELO 2X2,5 MM² | METRO | 3000 | 0 | 0 |  | 27115 |  | 0
37597 | 0180 | Fio paralelo 2X2,5mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 27116 |  | 0
25481 | 0181 | FIO PARALELO 2X4 MM² | UND | 3000 | 0 | 0 |  | 27117 |  | 0
37598 | 0182 | Fio paralelo 2X4mm² ROLO DE 100 METROS | ROLO | 600 | 0 | 0 |  | 27118 |  | 0
1993 | 0183 | FITA ISOLANTE 10MT | UND | 1500 | 0 | 0 |  | 27119 |  | 0
9471 | 0184 | FITA ISOLANTE 20 MTS | UNID | 300 | 0 | 0 |  | 27120 |  | 0
25383 | 0185 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10 METROS | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27121 |  | 0
37662 | 0186 | Fita LED 5 Metros 19w 12v 120Led/M IP20 LedArt | METRO | 1000 | 0 | 0 |  | 27122 |  | 0
37664 | 0187 | Fita LED Branco Quente 3528 30 metros com Fonte | ROLO | 200 | 0 | 0 |  | 27123 |  | 0
37663 | 0188 | Fita LED RGB Colorida 5050 30 metros com Fonte | ROLO | 200 | 0 | 0 |  | 27124 |  | 0
30940 | 0189 | HASTE COBRE 5/8 X 2,40 12,30 M | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 27125 |  | 0
30941 | 0190 | HASTE TERRA GALVANIZADO 2,40 M | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 27126 |  | 0
5458 | 0191 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO: SIMPLES | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27127 |  | 0
6930 | 0192 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES: SIMPLES | UNIDADE | 400 | 0 | 0 |  | 27128 |  | 0
37519 | 0193 | Interruptor campainha | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 |  | 27129 |  | 0
6935 | 0194 | INTERRUPTOR COM TOMADA: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS 2, QUANTIDADE SEÇÕES 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL SEM CAIXA DE, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL 10 | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 |  | 27130 |  | 0
25385 | 0195 | INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES COM TOMADA | UND | 1000 | 0 | 0 |  | 27131 |  | 0
6934 | 0196 | INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA | UNIDADE | 200 | 0 | 0 |  | 27132 |  | 0
37518 | 0197 | Interruptor paralelo (three-way) | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 |  | 27133 |  | 0
6931 | 0198 | INTERRUPTOR PARALELO( THREE-WAY) | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27134 |  | 0
37516 | 0199 | Interruptor simples de uma seção | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 |  | 27135 |  | 0
25384 | 0200 | INTERRUPTOR SIMPLES DUAS SEÇÕES | UND | 1000 | 0 | 0 |  | 27136 |  | 0
37517 | 0201 | Interruptor simples três seções | UNIDADE | 1000 | 0 | 0 |  | 27137 |  | 0
30929 | 0202 | ISOLADOR ROLDANA FIO ELETRO 25X20 | UNIDADE | 200 | 0 | 0 |  | 27138 |  | 0
30928 | 0203 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72 | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 27139 |  | 0
37636 | 0204 | Lampada Ar111 Evo 24° Dimerizada 12w Stella Sth6446/27 | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27140 |  | 0
37643 | 0205 | Lampada Ar111 Led 12w 24° 2700k Bivolt Stella Sth8444/27 | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27141 |  | 0
37642 | 0206 | Lâmpada Bulbo Led 9w 6500k Sth8265/65 Stella | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27142 |  | 0
25410 | 0207 | LAMPADA COMPACTA 15W/127V | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27143 |  | 0
17970 | 0208 | Lampada compacta 25W/127V | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27144 |  | 0
25411 | 0209 | LAMPADA COMPACTA 30W/127V | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27145 |  | 0
25412 | 0210 | LAMPADA COMPACTA 45W/127V | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27146 |  | 0
18425 | 0211 | LAMPADA COMPACTA 45W/220V | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27147 |  | 0
25413 | 0212 | LAMPADA COMPACTA 65W/220V | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27148 |  | 0
37539 | 0213 | Lâmpada compacta 80W/220V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27149 |  | 0
25414 | 0214 | LAMPADA COMPACTA 85W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27150 |  | 0
37531 | 0215 | Lâmpada comum 100W/127V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27151 |  | 0
37533 | 0216 | Lâmpada comum 100W/220V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27152 |  | 0
37529 | 0217 | Lâmpada comum 40W/127V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27153 |  | 0
6952 | 0218 | LÂMPADA COMUM 40W/220V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27154 |  | 0
37530 | 0219 | Lâmpada comum 60W/127V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27155 |  | 0
37532 | 0220 | Lâmpada comum 60W/220V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27156 |  | 0
25405 | 0221 | LAMPADA DE LED 10W/BIVOLT | UND | 800 | 0 | 0 |  | 27157 |  | 0
25406 | 0222 | LAMPADA DE LED 20W/BIVOLT | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27158 |  | 0
25407 | 0223 | LAMPADA DE LED 30W/BIVOLT | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27159 |  | 0
25408 | 0224 | LAMPADA DE LED 40W/BIVOLT | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27160 |  | 0
25409 | 0225 | LAMPADA DE LED 65W/BIVOLT | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27161 |  | 0
37639 | 0226 | Lâmpada Dicroica 15º Gu10 7w Dimerizada Stella Sth8528/27 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27162 |  | 0
37652 | 0227 | Lâmpada Filamento St64 4,5w 2400k 127v Sth8271/24 Stella | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27163 |  | 0
37637 | 0228 | Lâmpada Filamento Vintage St64 2w Bivolt 2400k Stella Sth6338/24 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27164 |  | 0
2023 | 0229 | LAMPADA FLUORECENTE 20W/127V | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27165 |  | 0
6960 | 0230 | LAMPADA FLUORECENTE 40W/127V | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27166 |  | 0
37540 | 0231 | Lâmpada fluorescente 20W/127V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27167 |  | 0
37541 | 0232 | Lâmpada fluorescente 40W/127V | UNIDADE | 3000 | 0 | 0 |  | 27168 |  | 0
37453 | 0233 | Lâmpada Led Par30 Dimerizável 11w 2700k Sth7085/27 Stella | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27169 |  | 0
37654 | 0234 | Lâmpada Led Par38 14w St877 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27170 |  | 0
37646 | 0235 | Lâmpada Led Tubular T8 120cm 18w 3000k Bivolt Sth9617/30 Stella | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27171 |  | 0
37647 | 0236 | Lâmpada Led Tubular T8 120cm 18w 4000k Bivolt Sth9617/40 Stella | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27172 |  | 0
37645 | 0237 | Lâmpada Led Tubular T8 60cm 9w 3000k Bivolt Sth9607/30 Stella | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27173 |  | 0
37644 | 0238 | Lâmpada Mini Bulbo Led 3w 2700k Bivolt Sth9200/27 Stella | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27174 |  | 0
37650 | 0239 | Lâmpada Mini Dicroica Gu10 Led 3w 2700k Bivolt Stella Sth8513/27 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27175 |  | 0
37651 | 0240 | Lâmpada Mini Dicroica Gu10 Led 3w 6500k Bivolt Stella Sth8513/65 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27176 |  | 0
37452 | 0241 | LAMPADA PAR 20 | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 27177 |  | 0
37638 | 0242 | Lâmpada Par 20 Led Dimerizavel 6w Stella Sth8060/27 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27178 |  | 0
25517 | 0243 | LAMPADA TUBULAR LED LEM DE 20W | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27179 |  | 0
25516 | 0244 | LAMPADA TUBULAR LED LEM DE 40W | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27180 |  | 0
6962 | 0245 | LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W/220V | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27181 |  | 0
6963 | 0246 | LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W/220V | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27182 |  | 0
6964 | 0247 | LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W/220V | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27183 |  | 0
5851 | 0248 | LAMPADA VAPOR METALICO 1000W/220 | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27184 |  | 0
18422 | 0249 | LAMPADA VAPOR METALICO 150W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27185 |  | 0
18419 | 0250 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27186 |  | 0
6961 | 0251 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W/220 | UNIDADE | 300 | 0 | 0 |  | 27187 |  | 0
30942 | 0252 | LUMINAÇÃO PLAFON EMBUTIR LED 25W | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 27188 |  | 0
25394 | 0253 | LUMINARIA ARANDELA | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27189 |  | 0
37695 | 0254 | luminaria Calha Comercial Aletada 62x62 Embutir Bivolt 80w | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27190 |  | 0
25396 | 0255 | LUMINARIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27191 |  | 0
25397 | 0256 | LUMINARIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27192 |  | 0
25398 | 0257 | LUMINARIA PARA PRAÇAS | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27193 |  | 0
37525 | 0258 | Luminária Plafon | UNIDADE | 2500 | 0 | 0 |  | 27194 |  | 0
37657 | 0259 | Luminária Plafon 18w LED Sobrepor Branco Frio 20X20 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27195 |  | 0
37658 | 0260 | Luminária Plafon 25w LED Sobrepor Branco Frio 30X30 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27196 |  | 0
37659 | 0261 | Luminária Plafon 30w LED Sobrepor Branco Frio 40X40 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27197 |  | 0
25393 | 0262 | LUMINARIA PLAFON DE LOUÇA | UND | 800 | 0 | 0 |  | 27198 |  | 0
37660 | 0263 | Luminária Plafon LED 36W Embutir Quadrada Branco Frio Borda Infinita 20X20 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27199 |  | 0
37694 | 0264 | Luminária Sobrepor Tubular Alto Rendimento 2 Lâmpadas Retang | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27200 |  | 0
37675 | 0265 | Lustre Pendente Moderno 60cm Anéis Led 89w 3 ArcoS Branco QPD1303-BR St517 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27201 |  | 0
7030 | 0266 | PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 40 A | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 27202 |  | 0
25472 | 0267 | PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 50 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27203 |  | 0
25473 | 0268 | PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 60 A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 27204 |  | 0
25474 | 0269 | PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO 70 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27205 |  | 0
7028 | 0270 | PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO 40 A | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 27206 |  | 0
7029 | 0271 | PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO 70 A | UNIDADE | 60 | 0 | 0 |  | 27207 |  | 0
25477 | 0272 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 100 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27208 |  | 0
25478 | 0273 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 125 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27209 |  | 0
25475 | 0274 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 50 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27210 |  | 0
25476 | 0275 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 60 A | UND | 60 | 0 | 0 |  | 27211 |  | 0
37661 | 0276 | Painel/Luminária de Embutir LED Slim II Quadrado 3000K Quente 15W 22,7×22,7cm Newline 590LED3 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27212 |  | 0
37673 | 0277 | PENDENTE CONE 35CM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27213 |  | 0
37674 | 0278 | Pendente Cristal Bella Soho Gold 40CM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27214 |  | 0
37670 | 0279 | PENDENTE MEIA LUA 50CM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27215 |  | 0
37671 | 0280 | PENDENTE MEIA LUA 80CM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27216 |  | 0
37656 | 0281 | Perfil de Embutir LED Fit Linear 3000K Quente 16W Bivolt 59,5×5,2cm Newline EM0401LED3 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27217 |  | 0
37693 | 0282 | Perfil Embutir 1m + Fita LED 25W + Fonte Save Energy SE-255.1815 ST2031 - kit completo | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27218 |  | 0
37451 | 0283 | PERFIL LED EMBUTIR 24MM - 10W POR METRO | METRO | 2000 | 0 | 0 |  | 27219 |  | 0
37655 | 0284 | Plafon De Sobrepor Box Quadrado Par16/dicroica 11,7×11,7cm Newline In40121 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27220 |  | 0
37648 | 0285 | Plafon de Sobrepor III 2 Tubular T8 120cm 124,8×11,8cm Newline IN40326 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27221 |  | 0
37649 | 0286 | Plafon de Sobrepor III 2 Tubular T8 60cm 63,8×11,8cm Newline IN40321 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27222 |  | 0
37686 | 0287 | Poste Balizador 30cm P/ Jardim Em Alumínio St1301 – Preto | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27223 |  | 0
37685 | 0288 | Poste Balizador Em Alumínio Para Jardim 50cm St222 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27224 |  | 0
25432 | 0289 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 CHAVE | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27225 |  | 0
25434 | 0290 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 CHAVES | UND | 200 | 0 | 0 |  | 27226 |  | 0
37557 | 0291 | Quadro de distribuição 3 chaves | unidade | 500 | 0 | 0 |  | 27227 |  | 0
14166 | 0292 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CHAVES | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27228 |  | 0
37559 | 0293 | Quadro de distribuição com barramento 12 chaves | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27229 |  | 0
25437 | 0294 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 24 CHAVES | UND | 100 | 0 | 0 |  | 27230 |  | 0
25421 | 0295 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27231 |  | 0
25420 | 0296 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27232 |  | 0
25422 | 0297 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W | UND | 600 | 0 | 0 |  | 27233 |  | 0
25423 | 0298 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27234 |  | 0
25424 | 0299 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27235 |  | 0
25425 | 0300 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27236 |  | 0
25429 | 0301 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27237 |  | 0
25426 | 0302 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27238 |  | 0
25427 | 0303 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27239 |  | 0
25428 | 0304 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27240 |  | 0
37554 | 0305 | Reator para Lâmpada Vapor Metálico 1000W/220V | UNIDADE | 200 | 0 | 0 |  | 27241 |  | 0
25390 | 0306 | RECEPTACULO (BOQUILHA) PARA LÂMPADA | UND | 500 | 0 | 0 |  | 27242 |  | 0
37691 | 0307 | Refletor LED 100W 6500k Alta Potência Compacto 30067 St1973 – Preto | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27243 |  | 0
37690 | 0308 | Refletor Led SMD 50w 6500k St2098 - GL-W50 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27244 |  | 0
25508 | 0309 | REGUA DE TOMADAS: COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, COM BOTÃO LIGA E DESLIGA, COM NO MINIMO 4 TOMADAS (FASE, NEUTRO E TERRA). COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. | UND | 200 | 0 | 0 |  | 27245 |  | 0
5885 | 0310 | RELÉ FOTO ELETRICO: BIVOLT | UNID | 400 | 0 | 0 |  | 27246 |  | 0
25391 | 0311 | ROLDANA | UND | 2500 | 0 | 0 |  | 27247 |  | 0
7011 | 0312 | SENSOR DE PRESENÇA: COMPONENTE ELETRONICO - SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHA, NOME COMPONENTE ELETRONICO - SENSOR INDICADOR | UNIDADE | 700 | 0 | 0 |  | 27248 |  | 0
37454 | 0313 | Spot Aluminio Embutir Par20 Quadrado Recuado Newline Branco | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27249 |  | 0
37641 | 0314 | SPOT EMBUTIDO SLIM AR111 BRANCO 190070 | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27250 |  | 0
37640 | 0315 | SPOT EMBUTIDO SLIM PAR 30 BRANCO 190060 | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27251 |  | 0
37653 | 0316 | Spot/plafon Sobrepor Quadrat Mr16 Stella Sth8992pto | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 27252 |  | 0
37520 | 0317 | Tampa cega 2X4 | UNIDADE | 2500 | 0 | 0 |  | 27253 |  | 0
25386 | 0318 | TAMPA CEGA TETO | UND | 2500 | 0 | 0 |  | 27254 |  | 0
37521 | 0319 | Tomada (F, N, T) 10A | UNIDADE | 2500 | 0 | 0 |  | 27255 |  | 0
37522 | 0320 | Tomada (F, N, T) 20A | UNIDADE | 2500 | 0 | 0 |  | 27256 |  | 0
6942 | 0321 | TOMADA AR CONDICIONADO: CAIXA TOMADA, TIPO ASTOP, CORRENTE NOMINAL 20, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, COMPONENTES 1 TOMADA PARA AR CONDICIONADO; DISJUNTOR DIN. | UNIDADE | 200 | 0 | 0 |  | 27257 |  | 0
25389 | 0322 | TOMADA DUPLA | UND | 2500 | 0 | 0 |  | 27258 |  | 0
25387 | 0323 | TOMADA F,N,T 10ª | UND | 400 | 0 | 0 |  | 27259 |  | 0
25388 | 0324 | TOMADA F,N,T 20ª | UND | 300 | 0 | 0 |  | 27260 |  | 0
37523 | 0325 | Tomada para Ar Condicionado | UNIDADE | 2500 | 0 | 0 |  | 27261 |  | 0
37635 | 0326 | Trilho Eletrificado 2 Metros + 5 Spots 12W Led (Preto - Luz 3000K Branco Quente) | UNIDADE | 500 | 0 | 0 |  | 27262 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)